- HGS07型网型阻火器概述：

- HGS07型网型阻火器适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于28℃的乙类油品，也适用地储存物料以氮气封顶的拱顶罐上，砾石阻火器与网型阻火器原理同上，用在管道上。与呼吸阀、呼吸人孔配套使用，亦可单独使用。主要技术参数：阻爆性能合格，连续十三次试验每次都能阻火。耐火性能合格，耐烧，1小时无回火。

- 网型阻火器主要零件材料：

| 阀体 | 过滤网 |
| --- | --- |
| 碳钢、不锈钢 | 不锈钢100目/英寸 |

- 网型阻火器主要外形尺寸：

| PN | DN | d | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5MPa 4.0MPa | 15 | 20 | 130 | 60 |
|  | 20 | 25 | 150 | 70 |
|  | 25 | 30 | 160 | 80 |
|  | 32 | 35 | 180 | 90 |
|  | 40 | 45 | 200 | 100 |
|  | 50 | 60 | 230 | 115 |
|  | 65 | 75 | 290 | 150 |
|  | 80 | 90 | 310 | 210 |
|  | 100 | 100 | 350 | 235 |
|  | 125 | 135 | 400 | 290 |
|  | 150 | 160 | 480 | 340 |
|  | 200 | 220 | 600 | 410 |