AB变频器故障代码类型１

f2   辅助触点输入      辅助触点输入互锁打开
F3   电源掉电          直流母线电压低于额定值的85%
F4   欠电压            直流母线电压跌到最小值以下
F5   过电压　　　　　　直流母线电压超过最大值
F6　　电动机堵转　　　变频器不能使电动机加速
F7　　电动机过载　　　内部电子开关过载跳闸
F8　　散热器温度过高故障　　　岗亭散热器温度超过预定值
F63　　软件过电流　　超过了A098中编程设定的电流值

AB变频器故障代码类型２

F12　　硬件过电流　　　变频器输出电流已超出硬件电流限制值
F13　　接地故障　　　　检测到变频器至少有一个输出端对大地短路
F33　　自动重启动次数　　在A092所设定的尝试次数内，变频器不能成功地清除故障并恢复运行。
F38　　U相接地　　　检测到在变频器与电动机之间有一相发生对地故障
F39　　V相接地　　　同F38
F40　　W相接地　　　同F38
F41　　UV两相短路　　检测到两个输出端之间过电流
F42　　UW两相短路　　同F41
F43　　VW两相短路　　同F41
F48　　参数缺省值　　变频器收到命令将缺省值写入到EEPROM
F64　　变频器过载　　负载情况超过“150％变频器额定值持续1分钟或200％变频器额定值持续3秒钟”的限制。
F70　　电源单元　　　在变频器电源部分检测到故障
F81　　通信中断　　　RS485（DSI）口停止通信
F100　　参数校验　　　仪表板上读到的校验值与计算值不匹配
F122　　I/O端子排故障　　在变频器的控制与I/O部分检测到故障

Rockwell罗克韦尔Allen-Bradley艾伦-布拉德利，部分型号如下：20-750-20COMM 20-750-EMC2-F2 20-750-MBUSR1-320020-750-20COMM-F1 20-750-EMC2-F3 20-750-MNT2-F820-750-2262C-2R 20-750-EMC2-F45 20-750-MNT2-F920-750-2262D-2R 20-750-EMCCM1-F8 20-750-MNT3-F820-750-2263C-1R2T 20-750-EMCCM1-F9 20-750-MNT3-F920-750-ACTE1-F6 20-750-EMCSSM1-F820-750-NEMA1-F120-750-APS 20-750-ENC-1 20-750-NEMA1-F220-750-BUS1-F8 20-750-FAN3-F8 20-750-NEMA1-F320-750-BUS2-F8 20-750-FCBL1-F10 20-750-NEMA1-F420-750-BUS2-F9 20-750-FCBL1-F8 20-750-NEMA1-F520-750-BUS3-F8 20-750-FLNG1-F220-750-NEMA1-F620-750-BUS3-F9 20-750-FLNG1-F3 20-750-NEMA1-F720-750-BUS4-F8 20-750-FLNG1-F4 20-750-PBUS20-750-BUS4-F9 20-750-FLNG1-F5 20-750-PH1-F820-750-BUS5-F8 20-750-FLNG4-F6 20-750-PH2-F920-750-BUS5-F9 20-750-FLNG4-F720-750-PH3-F1020-750-BUS6-F9 20-750-FLTR1-F8 20-750-POD1-F820-750-C1-C770D740 20-750-G1-F8 20-750-PTG1-F620-750-CART1-F8 20-750-HOOD1-F8 20-750-PTG1-F720-750-CBPEMCCM1-F8 20-750-I1B-C460D430 20-750-PUB-IN1-CS20-750-CNETC20-750-I1B-C540D485 20-750-PUB-IN1-DE20-750-DB1-D1 20-750-I1B-C567D545 20-750-PUB-IN1-EN20-750-DB1-D2 20-750-I1B-C650D617 20-750-PUB-IN1-ES20-750-DBUSL1-1200 20-750-I1B-C750D710 20-750-PUB-IN1-FR20-750-DBUSL1-2000 20-750-I1B-C770D740 20-750-PUB-IN1-IT20-750-DBUSL1-3000 20-750-I1-C460D430 20-750-PUB-IN1-JA20-750-DBUSR1-1200 20-750-I1-C540D485 20-750-PUB-IN1-KO20-750-DBUSR1-2000 20-750-I1-C567D545 20-750-PUB-IN1-PL20-750-DBUSR1-3000 20-750-I1-C650D617 20-750-PUB-IN1-PT20-750-DCBB1-F6 20-750-I1-C750D710 20-750-PUB-IN1-RU20-750-DCBB1-F7 20-750-I1-C770D740 20-750-PUB-IN1-ZC20-750-DENC-1 20-750-IP20G1-F5 20-750-PUB-IN1-ZH20-750-DNET 20-750-IP20GI-F2 20-750-RPD1-F820-750-DUCT2-F8 20-750-LBRKT1 20-750-S20-750-EMC1-F1 20-750-MBUSL1-1250 20-750-S120-750-EMC1-F2 20-750-MBUSL1-2000 20-750-SPL1-F1020-750-EMC1-F3 20-750-MBUSL1-3200 20-750-UFB-120-750-EMC1-F4 20-750-MBUSR1-1250 20-750-XBUS-LHNB-200020-750-EMC1-F5 20-750-MBUSR1-2000 20-750-XSEC-LH-20G20-750-EMC2-F1