ABB 550ACS变频器故障代码原因与解决方法（一）

ABB变频器故障报警代码说明
1   OVERCURRENT过流
2   DC OVERVOLT直流过压
3   DEV OVERTEMP过温
4   SHORT CIRC短路
6   DC UNDERVOLT直流欠压
7   AI1 LOSS(AI1 丢失)
8   AI2 LOSS(AI2 丢失)
9   MOT TEMP电机过温
10   PANEL LOSS控制盘丢失
12   MOTOR STALL电机堵转
14   EXTERNAL FLT 1外部故障1
15   EXTERNAL FLT 2外部故障2
16   EARTH FAULT接地故障
17   UNDERLOAD欠载
18   THERM FAIL内部故障
19   OPEX LINK(OPEX 连接)
20   OPEX PWR(OPEX 电源)
21   CURR MEAS电流测量
22   SUPPLY PHASE电源缺相
26   DRIVE ID传动识别号
27   CONFIG FILE配置文件
28   SERIAL 1 ERR串口 1 故障
29   EFB CONFIG FILE(EFB 配置文件)
30   FORCE TRIP强制跳闸
31   EFB 1
32   EFB 2
33   EFB 3
34   MOTOR PHASE电机缺相
35   OUTPUT WIRING输出接线故障
36   INCOMP SWTYPE软件版本不兼容
101   SERF CORRUPT
102   RESERVED
103   SERF MACRO
104   RESERVED
105   RESERVED
201   DSP T1 OVERLOAD
202   DSP T2 OVERLOAD
203   DSP T3 OVERLOAD
204   DSP STACK ERROR
205   RESERVED(OBSOLETE)
206   OMIO ID ERROR
207   EFB LOAD ERROR
1000   PAR HZRPM参数不一致
1001   PAR PFCREFNG(PFC 参数错误)
1003   PAR AI SCALE(AI 参数错误)
1004   PAR AO SCALE(AO 参数错误)
1005   PAR PCU 2(功率参数错误2)
1006   PAR EXTROMISSING扩展模块参数错误
1007   PAR FBUSMISSING总线指令错误
1009   PAR PCU1功率参数错误1
1012   PAR PFC IO 1(PFC IO 参数错1)
1013   PAR PFC IO 2(PFC IO 参数错2)
1014   PAR PFC IO 3(PFC IO 参数错3)