简洁明的流畅线条、爽朗大方的方正造型，引领简约主义的装饰风格，回归真实自然的简约之美。
智能取电开关采用T5567/MF-1或其它专卡取电，其他卡片或纸片等不能取电，有效达到客房节能。智能取电开关安装于客房内门口侧墙壁，当客人入住时，客人顺手将房卡（开门卡）插入到取电开关，房内总电源便接通，客房内的电器设备（照明、空调、电视等） 便可以使用；当客人离开房间时，客人顺手取走房卡（开门卡），节电开关延迟在15 秒内自动断电，既可节电亦能使客房用电更加安全。若想重新上电，只需再次插入卡即可。智能取电开关产品应用于各类酒店、汽车旅馆等场所。

技术参数
工作电压：50/60Hz  190—240VAC  （其他电压可订做）
最大负载电流：30A
最大负载功率：6600W
静态工作功率：1W
延时断电时间：10—20秒
未工作状态：指示灯为红色
使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次
工作温度：-10℃--60℃
工作湿度：50℃ 10—95%RH
外壳材料：进口防火阻燃PC塑料