产品名称：

德国KPM Aqua-Boy水分仪DBMI

详情：

捷利安科技（深圳）有限公司优价供应德国KPM Aqua-Boy水分仪DBMI，又叫含水率测试仪，保证原装正品，欢迎询价订购。

KPM Aqua-boy DBMI专门用于建筑木材和木材工业，是KPM Aqua-boy生产的新型数字式含水率测试仪，提供即时结果的准确率为0.1%。

技术规格：

长度：170mm

宽度：115mm

高度：50mm

重量：0.4kg

还供应以下型号：

| 待测材料 | 型号 | 测试范围 | 探针 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯棉 | BAFI | 2.5 – 13 % | 202, 218 |
| 建筑材料 | BMI | 5 – 24 % */** | 203 b, d, 208， 214, 219, 226 |
| 建筑材料 | BMII | 6 – 60 % */** | 203 b, d, 208， 214, 219, 226 |
| 棉籽 | BSMI | 5 – 23 % * | 202, 218, 209 bsm |
| 建筑材料、木质 | DBMI |  | 203b,d, 225,208,200,226b |
| 建筑材料 | EFMI |  | 203 b, d, 208， 214, 219, 226 |
| 羽绒 | FEI | 8 – 18 % | 202, 209 b |
| 鱼肉 谷物 | FLI | 4 – 14 % | 202, 209 d |
| 谷物 | GEMI | 9 – 22 % * | 202, 209 a, b |
| 木材, 所有种类 | HMI | 5 – 28 % | 203 a, b, c, d, So 208, 209 b, 210, 213 |
| 木材, 新的 | HMII | 30 – 120 % | 203 a, So, 208 |
| 木材, 所有种类 | HMIII | 6 – 60 % | 203 a, b, c, d,So, 208 |
| 木材, 所有种类 | HMIV | 3 – 14 % | 208, 208 a, 213 |
| 蛇麻草 | HOPII | 6 – 28 % * | 202, 209 a, b |
| 黄麻纤维 | JFMI | 6 – 30 % * | 202, 207 |
| 生咖啡 | KAFI | 6 – 18 % * | 202, 209 b |
| 生咖啡 | KAFIII | 9 – 30 % * | 202, 209 b |
| 生咖啡 | KAFIV | 6 – 22 % * | 202, 209 b |
| 可可 | KAMI | 2 – 12 % * | 202, 209 b |
| 可可 | KAMIII | 2 – 20 % * | 202, 209 b |
| 可可 | KAMIIIa | 10 – 34 % * | 202, 209 b |
| 软木 | KOMI | 2 – 10 % * | 207, 208, 207 a |
| 软木 | KOMII | 5 – 20 % * | 207, 208, 207 a |
| 软木 | KOMIV | 2 – 30 % * | 207, 208, 207 a |
| 皮革 | LMI | 6 – 28 % * | 201, 208, 210, 213 |
| 皮革 | LMIII | 8 – 50 % * | 201, 208, 210, 213 |
| 谷物 | MSIV | 5 - 12 % * | 202 T |
| 所有类型的纸 | PMI | 4 – 12 % * | 201, 208, 210, 213 |
| 纸张, 硬纸板 | PMII | 6 – 30 % * | 201, 208, 210, 213 |
| 剑麻 | SLI | 6 – 30 % * | 207, 210 |
| 泡沫 | STI | 5 - 22 % | 209 b, 207 |
| 烟草 | TAMI | 5 – 17 % * | 202, 209 b |
| 烟草 | TAMII | 8 – 20 % * | 202, 209 b |
| 烟草 | TAMIII | 12 – 26 % * | 202, 209 b |
| 茶叶 | TEFI | 2 – 12 % * | 202, 209 b |
| 纺织品 | TEMI | 2.5 – 24.5 % * | 205, 206, 207, 210 |
| 坚果类 | TFRI | 4 – 22 % * | 202, 207 a |

*：这些水分仪都配备了一个额外的通用型测量仪

**：这些水分仪都配备了一个额外的色标，分为三个方面：绿色=干燥，白色=正常，红色=潮湿