产品名称：

南非UViRCO紫外线成像仪CoroCAM 6D

详细介绍：

捷利安科技（深圳）有限公司优价供应南非UViRCO紫外线成像仪CoroCAM 6D，保证原装进口，欢迎询价订购！

CoroCAM 6D特色与规格：

1，可即时显示动态电晕放电之影像。(便利观察、纪录放电之准确位置与光子数计量，并由放电特质及类型研判形成原因。 )

2，在白天、或夜间进行屋内、屋外检测工作。

3，紫外光感测波段240nm~280nm（太阳盲光(solar-blind)波段），

与240nm~over 400nm（Night-View功能）。

4，光学视角：FOV 8°(H) x 6°(W)。

5，影像放大倍率120倍（可远距观测放电部位之外观）。

6，手持掌上型设计，单手即可完成操作，适合于移动式检测工作。

7，主机体重量轻,约1.7Kg（包含工作电池重量）。

8，静态影像存录功能，储存格式JPEG / MPEG。

9，防水防尘等级：IP54。