产品名称：

南非UViRCO紫外线成像仪CoroCAM 8

详细介绍：

捷利安科技（深圳）有限公司优价供应南非UViRCO紫外线成像仪CoroCAM 8，又叫UViRCO紫外线摄像仪CoroCAM 8，保证原装进口，欢迎询价订购！

CoroCAM 8特色与规格：

1，可即时显示紫外光、红外光、及可见光三图谱影像检测器，可便利观测过热区与放电现象，并显示其实际发生部位。

2，在白天、或夜间进行屋内、屋外检测工作。

3，紫外光感测波段240nm~280nm(太阳盲光(solar-blind)波段)

4，影像放大倍率28倍(光学)*12倍(数位)(可远距观测放电部位之外观)。

5，手持式外型设计，单手即可完成操作，适合于移动式检测工作。

6，主机体重量轻,约2.5Kg（包含工作电池重量）。

7，静态影像格式JPEG，使用插卡式SD记忆卡。

8，动态影像格式avi，使用插卡式SD记忆卡。