铸铁检验平板/平台
又称为：铸铁检验平板、精密检验平板、铸铁精密检验平板、铸铁检验平台、检验平台、检验平板。
铸铁检验平板/平台的规格：
①100mm×200mm-------------400mm×400mm精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
如若有在其范围之内，我们可根据购方提供的数据及图纸进行加工制作。
铸铁检验平板/平台的表面质量检验：常用涂色发来检验。其平台表面平面度公差如下所示，单位为um
1级 10 12 12 12 12 14 14 16 16 16 18 20 20 24 26 28 32
2级 20 24 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 39 40 48 52 56 64 70 74 88 79
3级 50 60 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 96 100 120 130 140 152 174 184 219 186 237 255 292 308
铸铁检验平板/平台的精度：按照国家标准计量检定规程执行，分为0，1，2，3级四个级别。
铸铁检验平板/平台的工作面硬度：目前已经达到了HB170-240。
铸铁检验平板/平台的材质：以高强度为HT200-300为原材料制作经多次加工而成。
铸铁检验平板/平台的用途：适用于各种检验工作，精密测量用的基准平面；用于机床机械检验测量基准；检查零件的尺寸精度或形为偏差，并作紧密划线，在机械制造中同铸铁平台一样都是不可或缺的基本工具。
对于我厂生产的铸铁检验平板/平台规格如下表所示：